工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 牙片机机房≧2.0mmpb |  |  |  |  |  |
| 1 | 原防护小门安装（甲供材） |  | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| 2 | 铅玻璃≧2.0mmpb（400mm*600mm） |  | 块 | 1 | 3200 | 3200 |
| 3 | 三面墙体粘贴2mm铅板（1.6m+2.5m）*2*3.2m-5.12㎡ |  | ㎡ | 21.12 | 600 | 12454 |
| 4 | 南墙木工板镀锌方管隔断墙 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 |
| 5 | 四周墙体铝塑板装饰（1.6m+2.5m）*2*3.2m+（2.5m*3.2m） |  | ㎡ | 34.24 | 120 | 4108 |
| 6 | 墙面木工板打底 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000 |
| 7 | 常规照明、电线、插座、穿线孔等 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| 8 | 门灯联动、警示牌、告知牌、三角牌、排风扇、铅帽、铅大围领巾 |  | 项 | 1 | 800 | 800 |
| 9 | 运费 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000 |
| 10 | 安装施工费 |  | 项 | 1 | 9000 | 9000 |
| 11 | 税管费35980*9% |  | 项 | 1 | 3238 | 3238 |
| 合计 | 以上合计为：叁万玖仟圆整 |  |  |  |  | 39000 |

预控评：壹万捌仟元整  ¥：18000.00元

以上合计为：伍万柒仟贰佰壹拾捌元整   ¥：57000.00元

平面图：