采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：郎溪县人民医院提供并负责解释，联系方式见询价公告）

一、项目概况：

本次采购项目以询价最终选定一家投标供应商对郎溪县人民医院2024-2027年度消防设施维护保养、检测与评估项目进行服务工作，同时在规定时间内完成相关工作。项目建筑基本情况如下：

郎溪县人民医院1号楼21034平米，门诊住院综合楼51794.3平米，4号楼3930平米，感染楼3335.7平米，行政楼6020平米，配电房540平米，高压氧仓383平米，行政楼附属用房260平米，全院总建筑面积87297平米。1号楼使用泰和安火警报警控制器（JB-Q100GZ2L），室内有自动灭火、报警系统。门诊住院综合楼使用北大青鸟火灾报警控制器（JB-TT-JBF-11SF）室内有自动灭火、报警系统。4号楼使用依爱火灾报警控制器（JB-TGL-EI6000G）,室内有自动灭火、报警系统。

二、服务项目及要求：

1、服务项目：

| 序 号 | 项 目 | 最高限价（年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施维护保养、检测与评估 | 50000.00元 |
| 2 | 项目预算 | 50000.00元 |

注：投标人必须进行分项报价和总价报价，分项报价不超过分项最高限价，投标总价不超过项目预算，否则视为无效投标。

2、服务标准：

（1）符合国家标准：建筑消防设施的维护管理（GB25201-2010）；

（2）符合行业标准：建筑消防设施检测技术规程（GA503-2004）；

（3）满足郎溪县人民医院2024.6-2027.5年度消防设施维护保养、检测与评估服务项目合同内容要求。

3、服务要求

（1）定期（每月月初第一个星期工作日）对本项目按国家规定进行保养，确保所有消防设施安全运行；

（2）投标供应商须拟派项目负责人（1人）与采购单位对接日常综合管理工作，维保服务人员（2人）熟悉采购单位消防系统，负责消防设施的维保，且拟派人员必须是本企业在职人员同时持有有效的消防类资格证书（项目负责人必须取得一级注册消防工程师资格，提供拟派人员的资格证书、相关学历证明以及投标人近三个月连续为其缴纳社保证明等复印件加盖投标人公章）。

（3）须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后60分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对一般消防设施常见故障要求在24小时内排出，对特殊消防设备如：消防联动控制器、消防水泵、电源箱、排烟送风风机等故障应在普遍认可的合理时间内解决。

（4）采购单位有重大活动时，接到采购单位通知，投标供应商需拟派1名专门的维修技术人员到达现场，免费提供配合及全程监护服务。

（5）全面认真执行国家及行业有关规定，并承担相应的责任。认真服从公安消防管理部门的技术指导。

（6）配合采购单位完成年度应急演练。

（7）每月出具全院消防设施维保记录(电子版和纸质版)，每半年对全院消防设施进行检测和评估(电子版和纸质版)并加盖公章。

4、检验标准：

（1）在节假日或消防部门开展安全检查前必须由成交供应商全面检查消防设施运转情况，如因成交人未检查到位出现的整改现象，由成交人负责完成；

（2）所有消防设施维保记录检测评估报告等相关资料按时移交采购单位指定保管员归档。

四、合同主要条款：

1、付款方式：年合同到期无服务质量问题后30日内一次性付清。

2、处罚说明:若发生下列情况之一的，甲方有权扣除年服务费的5％作为处罚：

2.1召修响应时间超过60分钟；

2.2未按期完成维护保养、检查、消防设备的检测评估及智慧消防监管平台事宜；

2.3非甲方原因发生的故障维修时间超过24小时的；

3、履约保证金：成交供应商在正式签订合同前须向采购单位指定账户交纳成交价10%的履约保证金。

4、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁或郎溪县人民法院诉讼。

5、在合同履行过程中，乙方拟派的维保人员应保持相对稳定，以保证服务工作正常进行。乙方变更服务人员时，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换服务人员，擅自更换服务人员的，不予结算服务费用。甲方要求乙方撤换不能按照合同约定履行职责及义务的服务人员的，乙方应当撤换，乙方无正当理由拒绝撤换的，不予结算服务费用。