- 手术器械清单：

- （1）、喉显微器械清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑喉镜窥视管带光源 | 大号一根 小号一根 |  |  |
| 2 | 显微喉钳0度，2.0×240mm | 1把 |  |  |
| 3 | 显微喉钳45度，2.0×240mm | 1把 |  |  |
| 4 | 显微喉钳，三角0度2.2 mm | 1把 |  |  |
| 5 | 显微喉钳，三角45度 3.2mm | 1把 |  |  |
| 6 | 显微喉剪0度2.0×230mm | 1把 |  |  |
| 7 | 喉分离钳 分离式0度2.0×230mm | 1把 |  |  |
| 8 | 喉粘膜钳0度、45度3.5×230各一把 | 2把 |  |  |
| 9 | 显微喉刀(镰状刀)2.0×230mm | 1把 |  |  |
| 10 | 吸引管2.5×230 | 1把 |  |  |

（2）、耳鼻器械清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中耳息肉钳 | 杯口 45°1.5mm | 1把 |  |  |
| 2 | 中耳息肉钳 | 杯口 0° 1.5mm | 1把 |  |  |
| 3 | 中耳息肉钳 | 杯口 45°1.2mm | 1把 |  |  |
| 4 | 耳钳 | 麦粒头 5.0mm | 1把 |  |  |
| 5 | 耳剪 | 直 140mm | 1把 |  |  |
| 6 | 槌骨剪 | 2.3mm | 1把 |  |  |
| 7 | 乳突牵开器 | 14cm固定式 2×2钩锐 | 1把 |  |  |
| 8 | 乳突牵开器 | 16cm活动式 3×3钩锐 | 1把 |  |  |
| 9 | 显微耳钩 | 1.8mm 90° | 1支 |  |  |
| 10 | 耳道皮瓣刀 | 2.5mm 90° | 1支 |  |  |
| 11 | 耳道皮瓣刀 | 5.0mm 镰状小号 | 1支 |  |  |
| 12 | 剥离器 | 2.0×215（微弯） | 1支 |  |  |
| 13 | 耳用探针 | 25° | 1支 |  |  |
| 14 | 显微耳针 | 直 0.4mm | 1支 |  |  |
| 15 | 筋膜压薄器 | 螺旋式 60×40mm | 1把 |  |  |
| 16 | 耳用吸引管 | 1.0mm（负压片） | 1支 |  |  |
| 17 | 耳用吸引管 | 1.2mm（负压片) | 1支 |  |  |
| 18 | 耳用吸引管 | 1.5mm (负压片） | 1支 |  |  |
| 19 | 耳用吸引管 | 1.8mm（负压片） | 1支 |  |  |
| 20 | 耳用吸引管 | 2.0mm（负压片） | 1支 |  |  |